中国测试技术研究院食堂节能改造项目

比

选

文

件

比选人：中国测试技术研究院

二〇一九年三月

比 选 项 目 概 况

1．比选项目基本情况：

1）项目名称：中国测试技术研究院食堂节能改造项目。

2）实施地点：成都市玉双路8号。

3）实施时间：拟于2019年3月26日开工

4）项目清单或标准：食堂3个节能燃气灶改造、新增高效静音抽油烟机3台、新增1套食堂餐厨垃圾泔水分离设备。

5）资金来源等：业主自筹，资金已落实。

2、项目立项、审批情况：/

3、比选方案备案情况：（文号）/。

4、经批准的概算投资额或者经评审的预算投资额以及本项目（含合同段）的最高限额：16万。

目  录

第一章  比选公告	4

第二章  比选邀请书	6

第三章  比选申请须知前附表	7

第四章  评审方法和标准	8

第五章  项目技术、服务要求	11

第六章  商务要求	13

第七章  比选申请文件相关附件及表格	14

中国测试技术研究院食堂节能改造项目 # 第一章 比选公告 一、本项目经中国测试技术研究院批准建设。本项目现通过比选方式选择和确定中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。 二、比选项目概况（表一）： 比选人（项目业主）; 中国测试技术研究院. 项目名称; 中国测试技术研究院食堂节能改造项目. 实施地点; 成都市玉双路8号. 实施时间; 拟于2019年3月26日开工. 项目清单或标准; 食堂3个节能燃气灶改造、新增高效抽油烟机3台、新增一套食堂餐厨垃圾泔水分离设备。. 项目资金; 业主自筹，资金已落实。. 其他; /. 三、比选内容（合同段划分）（表二） 施工1; 中国测试技术研究院食堂节能改造项目. 四、资格要求 （1）一般要求： 具有独立企业法人资格。 （2）其他要求： 1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 （3）本项目不接受联合体参加比选。 五、联系方式: 比 选 人（全称）：中国测试技术研究院 地 址：成都市成华区玉双路10号 邮 编：610021 联 系 人：罗先生 联系电话：028-84403136 传 真：028-84404222 电子邮件（E-mail）： 2019年 月 日 (公章)

# 第二章  比选邀请书

致：

邀请贵单位参加中国测试技术研究院食堂节能改造项目项目的正式比选，请贵单位工作人员于2019年 3 月 20 日到中国测试技术研究院综合楼302室 领取该项目的比选文件。领取比选文件有缺页时应当即提出。

比选人：中国测试技术研究院

2019年  月  日

# 第三章  比选申请须知前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：中国测试技术研究院食堂节能改造项目 实施地点：成都市玉双路8号 比选范围：包含项目清单的全部内容 工期要求：/ |  |
| 2 | 比选申请人资质等级要求：具有独立企业法人资格。 |  |  |
| 3 | 踏勘现场：无 |  |  |
| 4 | 比选答疑：应在领取比选文件24小时内，以书面递交或传真形式（须加盖公章）向比选人提出需要澄清的问题，传真号： 028-84404222 ，否则由此造成没有得到澄清答复的比选申请人不得要求比选人承担责任。 |  |  |
| 5 | 比选申请有效期：为3个日历天（从比选申请截止之日算起） |  |  |
| 6 | 比选申请保证金： 0 万人民币,从比选申请人基本账户转帐缴纳 |  |  |
| 7 | 比选申请文件份数：一份正本。（含投标文件所有内容）， |  |  |
| 8 | 比选申请文件递交时间及地点 |  | 时间： 2019年 3 月 25 日 10 时 00 分 (北京时间) 地点：中国测试技术研究院综合楼310室 |
| 9 | 比选申请截止时间即开标时间： 2019 年 3 月 25 日 10 时 00 分(北京时间) 开标地点：同比选申请文件递交地点 |  |  |
| 10 | 评标方法：经评审的最低投标价法 |  |  |
| 11 | 履约保证金：0元。 |  |  |
| 12 | 比选最高限价： 16 万元。 |  |  |
| 13 | 比选报价要求：/ |  |  |

# 第四章 评审方法和标准

1.评比时间、地点

1.1评比时间：2019　年　3  月  25  日  10　时 00 分(北京时间)

1.2评比地点：　中国测试技术研究院综合楼310室　。

2.评审委员会的组成

评审委员会由主项目项目负责人、院办公室、计财处、工会和节能协会专家构成，评审委员会成员人数为7人单数，负责评审活动，机关纪委全过程监督。

3.比选过程的保密

3.1评审委员会成员和参与评审的有关工作人员不得透露对比选被邀请人以及比选被邀请人编制的实施方案和报价评审和比较、对中选人的推荐情况以及与比选有关的其他情况。

4.比选原则

4.1比选活动遵循公开、公正、科学、择优的原则

4.2整个比选活动在有关部门的监督下进行。

4.3评审委员会所有成员集中比选被邀请人的比选实施方案进行评审。

4.4进入评审阶段如果不是所有比选被邀请人不符合要求，或有比选被邀请人放弃，但至少有1 个（包括1 个）比选被邀请人符合要求，评审委员会应继续评审。

4.5所有比选被邀请人都不符合要求的，应按《四川省政府投资工程建设项目比选办法》的规定重新发布比选公告。

5.比选标准

5.1.根据<<四川省政府投资工程建设项目标准比选文件>>（2007年版）结合本项目的实际情况。

5.2.比选时，评审委员会将首先评定每份比选被邀请人的实施方案是否在实质上响应了比选方案的要求；未在实质上响应了比选方案的要求的，该比选实施方案作为无效比选申请文件处理。

6.比选方法、比选程序、评比细则

6.1比选方法: 经评审的最低投标价法。

6.2比选程序:形式评审与响应性评审→资格审查→详细评审→确定中选人→编制评审报告

先进行形式评审与响应性评审，对通过形式评审与响应性评审的比选被邀请人进行资格审查审，对形式评审与响应性评审、资格审查通过的比选被邀请人项目技术要求和服务评审，对形式评审与响应性评审、资格审查、项目技术服务要求评审通过的比选被邀请人进行详细评审，评审委员会按照经评审的比选价格由低到高的顺序推荐中选候选人。

6.3评比细则

6.3.1形式评审与响应性评审内容见附表一，符合者通过。

6.3.2资格审查内容见附表二，符合者通过。

6.3.3详细评审标准（含项目技术服务要求评审标）见附表三，符合者通过。

6.3.4形式评审与响应性评审、资格审查、项目技术服务要求评审、详细评审的结论为能过或不通过。

6.3.5评审委员会按照经评审的比选价格由低到高的顺序向比选人推荐一至三名中选候选人，在通过形式评审与响应性评审、资格审查、详细评审的比选被邀请人中, 经评审的比选价格最低的比选被邀请人为第一中选候选人，比经评审的比选价格最低次低的比选被邀请人为第二中选候选人，以此类推为第三中选候选人。

6.4确定中选人

评比结束后，根据本比选文件第5章第6.3.3条的规定确定第一中选候选人为中选人。如果第一中选候选人以资金、技术等非正当理由放弃中选,比选人可以确定第二中选候选人为中选人,以此类推,第三中选候选人为中选人。

6.5编制评审报告

评审结束后，评审委员会向比选人提出书面评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

附表1形式评审与响应性评审标准

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。 |
| 2 | 比选申请人的比选函按比选文件规定填报了比选报价、工期。 |
| 3 | 比选申请文件上法定代表人或其授权代理人的签字、比选被邀请人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定。 |
| 4 | 一份比选申请文件只有一个比选报价。 |
| 5 | 比选申请文件载明的比选项目完成期限未超过比选文件规定的时限。 |
| 6 | 比选申请文件未附有比选人不能接受的条件。 |

附表2资格审查内容

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本 | 有效证件（复印件盖公章） |
| 2 | 相关证书副本 | 有效证件（复印件盖公章） |

附表3详细评审标准

| 评审因素 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 详细评审标准 | 评标委员会发现比选人的比选价明显偏低﹙低于最高限价的90%且低于所有参加比选申请单位比选报价平均值的95﹪﹚，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该比选申请人以低于成本比选价竞标，其比选申请标作废标处理。 评审委员会根据第五章项目技术服务要求对比选人提供资料进行详细审核，根据审核结果对比选人的方案进行排序。 |

# 第五章 项目技术、服务要求

1.项目概况

1.1食堂燃气灶节能改造，其目的在于采用新技术和新工艺对原有燃气灶进行改造，达到技术节能的目的；

1.2高效静音抽油烟机是一种净化厨房环境的厨房电器，能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走，排除室外，减少污染，并有净化空气、防毒、防爆的安全保障等作用。

1.3食堂餐厨垃圾泔水分离设备是一种使用便利，能够快速地将含油泔水中的固体残渣以及混合油脂分离出去，以达到快速处理食堂的泔水，避免泔水的异味破坏食堂的就餐环境；能够满足食堂对泔水分离效果和分离成本的双重需求，实现餐厨垃圾就地资源化处理。

2.总体要求

2.1食堂燃气灶节能改造

2.1.1低碳环保。节能燃气灶可以充分燃烧，减少释放一氧化碳；

2.1.2安全可靠。如果出现漏电、漏气也会自行处理，减少安全事故发生；

2.1.3使用寿命长。使用寿命不少于九年；

2.1.4火力猛，均匀受热。火力均匀的分布在锅底，火力猛，不会产生脱火等现象；

2.1.5清洁方便。

2.2高效静音抽油烟机

2.2.1风噪比（噪音/风量）低于3.5；

2.2.2使用过程中，油烟机20cm处，低档噪音值低于60dB，高档噪音值低于70dB，爆炒档低于80 dB；

2.2.3油雾、酸雾、烟尘、粉尘浓度增加时，电晕电流无“闭塞”现象；

2.2.4输出频率范围15MHZ~65MHZ；

2.2.5采用水雾净化技术，净化效率不小于90%；

2.2.6设备带自动清洗功能。

2.3食堂餐厨垃圾泔水分离设备

2.3.1每小时水流量不小于2吨；

2.3.2主机功率不大于3000W；

2.3.3单次餐厨垃圾不少于3kg，平均每分钟处理不少于1kg餐厨垃圾；

2.3.4餐厨干垃圾减少不低于10%，湿垃圾减少不低于30%；

2.3.5污水综合排放PH不大于9、悬浮物不大于70mg/L、化学需氧量不大于100mg/L、氨气含量不大于40mg/L、磷含量不大于8mg/L。

3.其他要求

3.1对评审过程中知悉的企业商业秘密要严加保密。

3.2应严格按规定开展相关工作，不得有违法执业行为。

# 商务要求

工程工期：30日。

交货地点：中国测试技术研究院，地址:成都市成华区玉双路10号。

付款方式：合同签订后支付合同总金额50%，安装调试完毕，验收合格，交付使用后付合同总金额45%，质保期到期后付余下5%。

售后维护：

1、比选人应有完善的技术支持与服务体系，并能提供本地化服务。

2、提供质保期不低于1年，7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应2小时内响应，6小时内到达现场，12小时内不能排除故障的应提供备用机，以保证系统的正常运转。

3、故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

4、在质保期内，比选人对整体系统提供每年不少于2次的巡检和维护保养。

5、比选人承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，比选人承担全部赔偿责任。

# 第七章  比选申请文件相关附件及表格

密封袋封面参考格式

项目名称:

比选被邀请人:                                  （公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年   月    日    时   分前不得开封

(项目名称)比选

比选申请文件

项目名称:

比选被邀请人:                                （公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年    月    日

附录1：

比选报价书（格式）

比选项目名称：

报价总价：                                        。

比选被邀请人：                       （全称并加盖公章）

法定代表人或其授权人：               （签字或盖章）

年     月    日

附录2：

1、已标价项目清单

2、比选申请函附件

3、：企业资信资料

(1)营业执照复印件；

(2)比选申请人认为需提供的其它企业资信资料。

4、比选项目技术服务响应文件

5、比选提供其他文件

注：以上有关资料盖公章

技术标相关表格

竞争性报价邀请函

XX公司 ：

我办拟通过竞争性报价方式确定中国测试技术研究院食堂节能改造项目的实施单位，欢迎符合要求、有履约能力的单位按本邀标函的有关要求前来参加。

一、项目概况

- 地点: 成都市玉双路8号

- 内容及要求：中国测试技术研究院食堂节能改造，达到工程施工相关质量要求。

3.工期：30天。

二、竞争性报价申请人需携带以下资料参加

1.竞争性报价申请人的法人营业执照复印件加盖鲜章。

2.预算报价表。

三、竞争性报价条件：不高于16万元。

四、竞争性报价结果：经评审的合理低价者作为中选单位。

五、竞争性报价时间：2019年3月  日

六、联系方式

1.联系人：  罗晓伟

2.联系电话：    84403136

中国测试技术研究院办公室

2019年3月  日

一、投标函

致：                        (业主名称）

我方全面研究了“

项目”竞争性报价文件，愿意以人民币（大写）          元（大写：              ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成，项目实施达到项目质量合格验收标准。

报价单位：                      （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日    期：